淄博市传染病医院门诊病房综合楼中央空调维保项目询价成交公告

我院已对门诊病房综合楼中央空调维保项目组织询价采购，现将结果公布如下：

一、公告时间：2025年4月22日

- 成交时间：2025年4月28日

- 采购方式：询价

- 成交结果 ：

| 中央空调及附属设备维修保养明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（RMB） | 数量 | 单位 | 规格 | 总价（RMB） |
| 1 | 冷凝器清洗 | 3500 | 2 | 台 | 约克 | 7000 |
| 2 | 制冷剂 | 500 | 6 | 瓶 | R134a | 3000 |
| 3 | 变频器冷却液 | 1500 | 4 | 台 | 约克 | 6000 |
| 4 | 马达润滑脂 | 350 | 2 | 瓶 | 美孚 | 700 |
| 5 | 冷却塔填料及冷却管路清洗（物理清洗+化学清洗） | 1800 | 2 | 台 |  | 3600 |
| 6 | 冷却塔风机维修维护（皮带更换、减速机维护） | 335 | 2 | 台 |  | 670 |
| 7 | 冷却塔及管路除锈防腐 | 250 | 2 | 台 |  | 500 |
| 8 | 离心机专用水流开关 | 600 | 2 | 个 |  | 1200 |
| 9 | 温度传感器 | 165 | 2 | 个 |  | 330 |
| 10 | 导叶马达 | 3300 | 1 | 个 | 约克 | 3300 |
| 11 | 液位执行器 | 9500 | 1 | 个 | 约克 | 9500 |
| 12 | 质保期内的维保服务费 | 1500 | 2 | 台 | 约克 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 38800 |

- 成交供应商：山东尚荣环境科技有限公司

- 公示期限：自发布之日起1个工作日

- 凡对本次公告内容有任何疑问，请按以下方式联系：

- 张老师  0533-2981564

- 金老师  0533-2972046